沧州市运东赵官屯加油站安全现状评价报告

项目简况
安全评价项目名称	沧州市运东赵官屯加油站安全现状评价报告
评价类别	安全现状评价报告
项目简介	沧州市运东赵官屯加油站位于沧州市新华区小赵庄乡赵官屯村南；成立于2004年03月31日；投资人：牛大升；类型：个人独资企业；经营范围：柴油、润滑油、机油的零售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。加油站50m范围内无自然保护区和文物景观点，无重要建筑物和重要水源地等。

该加油站设20m³SF双层埋地柴油储罐3座，储油总容积30m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条加油站等级划分标准的规定，该站属于三级加油站。该加油站设自吸式加油机4台。该加油站已设置紧急切断、高液位报警系统，双层罐防渗在线监测系统及双层管道在线监测系统。

依据《危险化学品目录》（2022年调整版），该站经营的柴油为危险化学品，序列号为1674。依据《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》应急厅函[2022]317号，该站应依法申请办理危险化学品经营许可证。

该加油站定员5人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员1人，加油员3人。该站主要负责人牛大升和安全管理人员董朝旭分别参加了河北省应急管理厅和沧州市应急管理局组织的安全培训，均通过了考试、取得了考核合格证，且主要负责人和安全管理人员均具备与本单位所从事的经营活动相应的安全经营知识和管理能力，站内加油员经过站内培训合格后上岗。

该加油站于2015年4月3日换发了成品油零售经营批准证书，证书编号：油零售证书第冀网沧03001号，批准从事柴油零售业务，有效期延续至2025年4月3日；于2020年5月19日换发了营业执照，统一社会信用代码为：911309027603269356。
参加人员简介
所承担的工作	参与评价的安全评价师
姓名	资格证书编号	从业登记编号
评价负责人	周洪宾	1904000000204289	HB-PJ-2020-3128
项目组成员	张顺玲	S011013000110192000378	HB-PJ-2020-3125
田 芳	1604000000103587	HB-PJ-2021-4167
庞 婷	2002000000307519	HB-PJ-2020-3658
报告编制人	庞 婷	2002000000307519	HB-PJ-2020-3658
报告审核人	刘建川	1100000000303483	HB-PJ-2020-3115
过程控制负责人	赵 琳	1904000000204290	HB-PJ-2020-3127
技术负责人	柴华起	1600000000100014	HB-PJ-2020-3106
现场开展安全现状评价工作情况	人员	周洪宾、庞婷
时间	2023年6月1日
主要任务	现场勘察、收集资料，了解安全生产情况
报告提交时间	2023年6月25日
备注